## Отчет
Информация по пункту 19 (г) Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»:
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 443(1) | 0.38 | 06,30 2019.01.10 | 07,15 2019.01.10 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
2 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 65 | 0.38 | 02,15 2019.01.28 | 03,15 2019.01.28 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.74 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
3 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 638(2) | 0.38 | 02,50 2019.01.28 | 03,15 2019.01.28 | В | 0.416 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.25 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
4 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 10 | 0.38 | 03,25 2019.01.28 | 05,00 2019.01.28 | В | 1.58 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
5 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1233(2) | 0.38 | 03,25 2019.01.28 | 04,30 2019.01.28 | В | 1.08 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
6 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 132(2) | 0.38 | 04,35 2019.01.28 | 06,35 2019.01.28 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
7 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 66 | 0.38 | 23,15 2019.01.28 | 01,15 2019.01.29 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.95 |  | б/н, от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
8 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 334 | 0.38 | 20,30 2019.02.19 | 21,50 2019.02.19 | В | 1.333 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
9 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 599(2) | 0.38 | 22,10 2019.02.21 | 23,40 2019.02.21 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
10 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 57 | 0.38 | 08,10 2019.03.02 | 10,00 2019.03.02 | В | 1.83 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
11 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 148 | 0.38 | 19,15 2019.03.05 | 20,40 2019.03.05 | В | 1.416 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
12 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 975(2) | 0.38 | 19,15 2019.03.05 | 21,00 2019.03.05 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
13 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 928(2) | 0.38 | 22,55 2019.03.07 | 23,40 2019.03.07 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
14 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 79(1) | 0.38 | 22,30 2019.03.10 | 23,00 2019.03.10 | В | 0.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
15 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 123 | 0.38 | 06,50 2019.03.11 | 08,50 2019.03.11 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
16 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 35 | 0.38 | 21,03 2019.03.11 | 22,35 2019.03.11 | В | 1.53 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
17 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 928(2) | 0.38 | 23,30 2019.03.11 | 23,55 2019.03.11 | В | 0.416 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
18 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 602(2) | 0.38 | 22,30 2019.03.13 | 23,25 2019.03.13 | В | 0.92 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
19 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 403 | 0.38 | 20,20 2019.03.14 | 22,05 2019.03.14 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
20 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 608 | 0.38 | 23,00 2019.03.14 | 00,20 2019.03.15 | В | 1.33 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
21 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1306 | 0.38 | 06,15 2019.03.25 | 08,00 2019.03.25 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
22 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 680(3) | 0.38 | 05,40 2019.03.28 | 06,30 2019.03.28 | В | 0.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
23 | ООО ОГСК | ВЛ | ф.67-10 от РП-67 | 10 (10.5) | 06,54 2019.04.01 | 08,20 2019.04.01 | А | 1.433 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 660 |  | б/н,от | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
24 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 608 | 0.38 | 06,40 2019.04.03 | 08,00 2019.04.03 | В | 1.33 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
25 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1298 | 0.38 | 00,10 2019.04.05 | 01,05 2019.04.05 | В | 0.917 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
26 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 88(3) | 0.38 | 20,45 2019.04.07 | 21,00 2019.04.07 | В | 0.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
27 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 82 | 0.38 | 21,40 2019.04.09 | 23,00 2019.04.09 | В | 1.33 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
28 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 304(2) | 0.38 | 20,30 2019.04.10 | 21,00 2019.04.10 | В | 0.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
29 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 77 | 0.38 | 00,30 2019.04.12 | 02,15 2019.04.12 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.35 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
30 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 68(2) | 0.38 | 02,20 2019.04.14 | 03,00 2019.04.14 | В | 0.67 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
31 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 22 | 0.38 | 22,50 2019.04.17 | 23,50 2019.04.17 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.45 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
32 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 928(1) | 0.38 | 09,10 2019.04.21 | 10,25 2019.04.21 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
33 | ООО ОГСК | ВЛ | ф.67-10 от РП-67 | 10 (10.5) | 00,02 2019.04.28 | 01,25 2019.04.28 | А | 1.38 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |  | б/н,от | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
34 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 178 | 0.38 | 22,00 2019.05.03 | 23,47 2019.05.03 | В | 1.78 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
35 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 2042 | 0.38 | 05,30 2019.05.05 | 06,30 2019.05.05 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
36 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 418 | 0.38 | 22,00 2019.05.08 | 22,44 2019.05.08 | В | 0.73 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.05 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
37 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 98 | 0.38 | 22,30 2019.05.12 | 23,35 2019.05.12 | В | 1.08 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
38 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 2042 | 0.38 | 01,20 2019.05.17 | 02,28 2019.05.17 | В | 1.13 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
39 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 67 | 0.38 | 01,30 2019.05.18 | 02,45 2019.05.18 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
40 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 304(1) | 0.38 | 01,40 2019.05.20 | 02,55 2019.05.20 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
41 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 67 | 0.38 | 22,00 2019.05.24 | 23,35 2019.05.24 | В | 1.58 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
42 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 390 | 0.38 | 00,30 2019.05.25 | 02,30 2019.05.25 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
43 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 417 | 0.38 | 22,10 2019.05.27 | 23,55 2019.05.27 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
44 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 3078 | 0.38 | 22,45 2019.05.28 | 00,15 2019.05.29 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
45 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 163 | 0.38 | 00,45 2019.05.30 | 02,00 2019.05.30 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
46 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 16(1) | 0.38 | 23,00 2019.06.01 | 00,50 2019.06.02 | В | 1.83 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
47 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 22 | 0.38 | 00,30 2019.06.03 | 02,00 2019.06.03 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.45 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
48 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 452 | 0.38 | 19,30 2019.06.05 | 20,20 2019.06.05 | В | 0.83 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
49 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 280 | 0.38 | 22,50 2019.06.06 | 23,50 2019.06.06 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
50 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 291 | 0.38 | 23,20 2019.06.07 | 01,05 2019.06.08 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
51 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 453 | 0.38 | 22,30 2019.06.10 | 00,10 2019.06.11 | В | 1.67 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
52 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 602(1) | 0.38 | 00,00 2019.06.14 | 02,00 2019.06.14 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
53 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 819(2) | 0.38 | 23,50 2019.06.15 | 01,20 2019.06.16 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
54 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 840 | 0.38 | 23,00 2019.06.21 | 00,35 2019.06.22 | В | 1.58 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
55 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 99 | 0.38 | 23,00 2019.06.22 | 00,40 2019.06.23 | В | 1.67 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
56 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 167 | 0.38 | 23,00 2019.06.26 | 00,45 2019.06.27 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.965 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
57 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 5 | 0.38 | 22,30 2019.06.27 | 23,50 2019.06.27 | В | 1.333 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
58 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 278 | 0.38 | 22,10 2019.06.28 | 23,00 2019.06.28 | В | 0.83 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
59 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 268 | 0.38 | 22,30 2019.07.01 | 23,30 2019.07.01 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
60 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 59(1) | 0.38 | 00,30 2019.07.03 | 01,55 2019.07.03 | В | 1.417 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
61 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 694 | 0.38 | 22,40 2019.07.08 | 23,55 2019.07.08 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.27 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
62 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 428 | 0.38 | 21,00 2019.07.10 | 22,25 2019.07.10 | В | 1.417 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
63 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 604 | 0.38 | 03,40 2019.07.12 | 05,40 2019.07.12 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
64 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 82(1) | 0.38 | 23,50 2019.07.15 | 01,40 2019.07.16 | В | 1.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
65 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 564 | 0.38 | 23,25 2019.07.18 | 23,55 2019.07.18 | В | 0.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
66 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 332 | 0.38 | 00,20 2019.07.20 | 02,00 2019.07.20 | В | 1.667 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
67 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 74 | 0.38 | 22,05 2019.07.22 | 23,15 2019.07.22 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
68 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 556 | 0.38 | 16,30 2019.07.27 | 18,15 2019.07.27 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.55 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
69 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 3078 | 0.38 | 00,30 2019.07.28 | 01,38 2019.07.28 | В | 1.133 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
70 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 125 | 0.38 | 20,30 2019.07.31 | 22,15 2019.07.31 | В | 1.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
71 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 159 | 0.38 | 21,50 2019.08.01 | 23,00 2019.08.01 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.35 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
72 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1340 | 0.38 | 05,10 2019.08.03 | 07,00 2019.08.03 | В | 1.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
73 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 818 | 0.38 | 22,40 2019.08.04 | 23,10 2019.08.04 | В | 0.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
74 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 6 | 0.38 | 23,00 2019.08.06 | 23,45 2019.08.06 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.02 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
75 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 251 | 0.38 | 22,25 2019.08.07 | 23,00 2019.08.07 | В | 0.583 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
76 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 328 | 0.38 | 22,50 2019.08.09 | 23,45 2019.08.09 | В | 0.917 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.65 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
77 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 608 | 0.38 | 05,50 2019.08.12 | 06,35 2019.08.12 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
78 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 702 | 0.38 | 21,00 2019.08.14 | 23,00 2019.08.14 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
79 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 572 | 0.38 | 17,35 2019.08.17 | 18,15 2019.08.17 | В | 0.667 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
80 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 65 | 0.38 | 11,20 2019.08.18 | 12,00 2019.08.18 | В | 0.667 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
81 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 23 | 0.38 | 00,05 2019.08.20 | 01,00 2019.08.20 | В | 0.917 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.28 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
82 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 14 | 0.38 | 01,10 2019.08.23 | 02,35 2019.08.23 | В | 1.417 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.35 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
83 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 208 | 0.38 | 21,10 2019.08.27 | 23,00 2019.08.27 | В | 1.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.95 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
84 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 2042 | 0.38 | 01,00 2019.08.29 | 01,35 2019.08.29 | В | 0.583 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.95 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
85 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1 | 0.38 | 22,30 2019.08.30 | 23,40 2019.08.30 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.65 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
86 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 564 | 0.38 | 21,50 2019.09.01 | 22,30 2019.09.01 | В | 0.667 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
87 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 10 | 0.38 | 23,30 2019.09.03 | 23,55 2019.09.03 | В | 0.417 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.08 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
88 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 53 | 0.38 | 23,45 2019.09.04 | 01,00 2019.09.05 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
89 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 380 | 0.38 | 22,00 2019.09.06 | 23,00 2019.09.06 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.08 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
90 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 870 | 0.38 | 15,15 2019.09.08 | 17,05 2019.09.08 | В | 1.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.22 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
91 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 88 | 0.38 | 19,00 2019.09.11 | 21,00 2019.09.11 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
92 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 100(1) | 0.38 | 21,00 2019.09.12 | 22,30 2019.09.12 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
93 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1359 | 0.38 | 09,00 2019.09.14 | 10,15 2019.09.14 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
94 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 154 | 0.38 | 16,45 2019.09.16 | 17,50 2019.09.16 | В | 1.083 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
95 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 687 | 0.38 | 05,55 2019.09.19 | 07,55 2019.09.19 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
96 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 3 | 0.38 | 05,15 2019.09.22 | 06,15 2019.09.22 | В | 1 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.55 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
97 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 525 | 0.38 | 21,30 2019.09.23 | 22,05 2019.09.23 | В | 0.583 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
98 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 3115 | 0.38 | 20,30 2019.09.27 | 21,40 2019.09.27 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
99 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 59(2) | 0.38 | 20,10 2019.10.02 | 21,15 2019.10.02 | В | 1.083 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
100 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 829 | 0.38 | 22,50 2019.10.02 | 23,40 2019.10.02 | В | 0.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
101 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 305 | 0.38 | 16,00 2019.10.07 | 17,15 2019.10.07 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
102 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 206 | 0.38 | 22,45 2019.10.12 | 23,55 2019.10.12 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
103 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 315 | 0.38 | 22,18 2019.10.13 | 23,30 2019.10.13 | В | 1.2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
104 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 304(1) | 0.38 | 22,40 2019.10.13 | 23,45 2019.10.13 | В | 1.083 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
105 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 455(2) | 0.38 | 05,30 2019.10.14 | 07,30 2019.10.14 | В | 2 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
106 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 694 | 0.38 | 06,10 2019.10.14 | 07,53 2019.10.14 | В | 1.717 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.27 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
107 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 687 | 0.38 | 06,15 2019.10.14 | 07,35 2019.10.14 | В | 1.333 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
108 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 564 | 0.38 | 16,10 2019.10.16 | 17,40 2019.10.16 | В | 1.5 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
109 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 510 | 0.38 | 23,00 2019.10.17 | 23,55 2019.10.17 | В | 0.917 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
110 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 57 | 0.38 | 20,30 2019.10.19 | 21,55 2019.10.19 | В | 1.417 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
111 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 602(2) | 0.38 | 17,20 2019.10.24 | 18,30 2019.10.24 | В | 1.167 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
112 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 304(1) | 0.38 | 19,40 2019.10.27 | 20,55 2019.10.27 | В | 1.25 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
113 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с Индустриальная , ф-9, ТП-557, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 577(3) | 0.38 | 20,30 2019.11.01 | 20,51 2019.11.01 | В | 0.35 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.95 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
114 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с"Южная" Ф-4,ТП-5, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 5 | 0.38 | 19,30 2019.11.03 | 19,52 2019.11.03 | В | 0.37 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
115 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст"Береговая",Ф-8,2 РП-17,Ф-1 ТП-485, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 485 | 0.38 | 05,00 2019.11.07 | 05,22 2019.11.07 | В | 0.37 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.75 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
116 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст Кордонная,ф.-21, РП-77,-ТП-68, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 68(3) | 0.38 | 21,40 2019.11.08 | 21,59 2019.11.08 | В | 0.32 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
117 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст Кордонная,ф.-21, РП-77,-ТП-68, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 68(3) | 0.38 | 17,00 2019.11.09 | 17,25 2019.11.09 | В | 0.42 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
118 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с Заречная ф-1 ТП-386, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 386 | 0.38 | 17,20 2019.11.10 | 17,47 2019.11.10 | В | 0.45 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
119 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с Заречная ф-1 ТП-386, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 536 | 0.38 | 20,40 2019.11.12 | 21,05 2019.11.12 | В | 0.42 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
120 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст"Степная" ф-24 ЦРП на РП-24 ф-3 ТП-403, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 403 | 0.38 | 19,35 2019.11.13 | 19,52 2019.11.13 | В | 0.28 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
121 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст"Южная" ф-4 ТП-32, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 32 | 0.38 | 20,30 2019.11.14 | 20,52 2019.11.14 | В | 0.37 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.97 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
122 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с Юго-Восточная,Ф-2,РП-12,Ф-4,ТП-337, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 337(2) | 0.38 | 11,00 2019.11.16 | 11,19 2019.11.16 | В | 0.32 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
123 | ООО ОГСК | ВЛ | п/ст"Шевченковская" ф-11, ТП-83, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 83 | 0.38 | 18,00 2019.11.25 | 18,25 2019.11.25 | В | 0.42 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
124 | ООО ОГСК | ВЛ | п/с"Юго-Восточная" Ф-7,РП-10,Ф-20,ТП-571, ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 571(2) | 0.38 | 20,45 2019.11.29 | 21,14 2019.11.29 | В | 0.48 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
125 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 77 | 0.38 | 17,10 2019.12.03 | 17,50 2019.12.03 | В | 0.667 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.35 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
126 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 1340 | 0.38 | 19,50 2019.12.10 | 20,35 2019.12.10 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
127 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 802 | 0.38 | 20,00 2019.12.19 | 20,50 2019.12.19 | В | 0.833 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
128 | ООО ОГСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ н/о от ш/у 604 | 0.38 | 18,45 2019.12.29 | 19,30 2019.12.29 | В | 0.75 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 |  | б/н,от | 3.4.7.4 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь