|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара (услуги) | Кол-во | Ед. Изм. |
| Ящик силовой ЯБПВУ 250 - IP54-УЗ-001-Узола |  |  |
| Выключатель автоматический однополюсный 63А С ВА-101 4.5кА | шт | 1 |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6+1х16 | м | 4359 |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6+2х16 ГОСТ | м | 170 |
| Провод СИП-4 2х16 0.6/1 ГОСТ | м | 45 |
| Провод СИП-2 3х35+1х54.6 | м | 606 |
| Светильник светодиодный уличный ДКУ-110 Виктория LED-110-ШБ2/К50 | шт | 94 |
| Светильник светодиодный уличный ДКУ-165 Виктория LED-165-ШБ2/К50 | шт | 43 |
| Кабель силовой АВВГ-П 3х2.5 (N, РЕ)-0.660 плоский однопроволочный | м | 554 |
| Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 (fortisflex) | м | 50 |
| Наконечник ТА 35 -10-8 (КВТ) | шт | 30 |
| Наконечник ТА 50 -10-9 (КВТ) | шт | 10 |
| Крепление фасадное BRPF 150.6 | шт | 40 |
| Хомутики стяжные CSL 180 | шт | 216 |
| Бугель B-20 | шт | 285 |
| Лента бандажная F 20.7(50м) в пластмассовой упаковке | м | 300 |
| PA 4/35 зажим анкерный | шт | 10 |
| Комплект промежуточной подвески ES 54-14 P | шт | 67 |
| Зажим анкерный (РА 1500 P) | шт | 138 |
| Кронштейн анкерный CA 2000 | шт | 148 |
| Зажим прокалывающий герметичный CT1S 95 A | шт | 74 |
| Зажим ответвительный CT 25 | шт | 271 |
| Адаптер для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (CMCC+CT 70 P) | шт | 79 |